## 1,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.01 | Unidad | M2 | Descripción |  | DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | cielo raso existente |  | 11.7 | 5.7 |  |  |  | 66.69
|  |  | Sub total | 66.69
|  |  | TOTAL | 66.69
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.02 | Unidad | UND | Descripción |  | DESMONTE DE LAMPARAS INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | LUMINARIAS EXISTENTES | [5 empty] | 8 | 8
|  |  | Sub total | 8
|  |  | TOTAL | 8
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.03 | Unidad | M2 | Descripción |  | DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | piso existente |  | 11.7 | 5.7 |  |  |  | 66.69
|  |  | Sub total | 66.69
|  |  | TOTAL | 66.69
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,4
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.04 | Unidad | M3 | Descripción |  | DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | anden lateral |  | 12 | 1.1 | 0.1 |  | 2 | 2.64
2 | anden posterior |  | 8.2 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0.902
3 | anden frontal |  | 8.2 | 2.1 | 0.1 |  | 1 | 1.722
4 | mesones |  | 4 | 0.6 | 0.08 |  | 2 | 0.384
|  |  | Sub total | 5.648
|  |  | TOTAL | 5.648
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,5
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.05 | Unidad | M2 | Descripción |  | DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Ventanas existentes |  | 3.8 |  | 1.85 | 7.03 | 6 | 42.18
2 | montante puerta |  | 2.6 |  | 1.45 | 3.77 | 1 | 3.77
|  |  | Sub total | 45.95
|  |  | TOTAL | 45.95
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.06 | Unidad | UND | Descripción |  | DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | puerta principal | [5 empty] | 2 | 2
2 | baño | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 3
|  |  | TOTAL | 3
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,7
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.07 | Unidad | M2 | Descripción |  | DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | area baño |  | 1.9 |  | 2 | 3.8 | 1 | 3.8
|  |  | 0.65 |  | 2 | 1.3 | 3 | 3.9
2 | area almacen |  | 2.8 |  | 2 | 5.6 | 1 | 5.6
|  |  | 0.65 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.3
3 | fachada frontal |  | 1.55 |  | 3.55 | 5.5025 | 2 | 11.005
4 | fachada posterior |  | 5.8 |  | 3.55 | 20.59 | 1 | 20.59
5 | poseta |  | 1.2 |  | 1.7 | 2.04 | 1 | 2.04
|  |  | Sub total | 48.235
|  |  | TOTAL | 48.235
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,8
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.08 | Unidad | M2 | Descripción |  | DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | cubierta 2 aguas |  | 14 |  | 4.2 | 58.8 | 2 | 117.6
|  |  | Sub total | 117.6
|  |  | TOTAL | 117.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,9
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.09 | Unidad | UND | Descripción |  | DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | lavamanos | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,10
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.1 | Unidad | UND | Descripción |  | DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | sanitario | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,11
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.11 | Unidad | UND | Descripción |  | DESMONTE DE TABLERO PARCIAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | desmonte de tablero | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,12
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.12 | Unidad | M2 | Descripción |  | DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachadas laterales |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 2 | 38.76
|  |  | Sub total | 38.76
|  |  | TOTAL | 38.76
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,13
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.13 | Unidad | UND | Descripción |  | TRASLADO DE EQUIPOS
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | MAQUINAS LABORATORIO | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Sub total | 2
|  |  | TOTAL | 2
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,14
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.14 | Unidad | ML | Descripción |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | MAQUINAS LABORATORIO | [5 empty] | 84 | 84
|  |  | Sub total | 84
|  |  | TOTAL | 84
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 1,15
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.15 | Unidad | VJ | Descripción |  | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | ESCOMBRO | [5 empty] | 6 | 6
|  |  | Sub total | 6
|  |  | TOTAL | 6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 2,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 1.14 | Unidad | ML | Descripción |  | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | anden lateral |  | 12 | 1.3 | 0.2 |  | 2 | 6.24
2 | anden posterior |  | 8.2 | 2 | 0.2 |  | 1 | 3.28
3 | anden frontal |  | 8.2 | 2.1 | 0.2 |  | 1 | 3.444
4 | caja inspeccion |  |  | 0.8 | 0.7 |  | 1 | 0.56
5 | red sanitaria |  | 8 | 0.2 | 0.4 |  | 1 | 0.64
|  |  | Sub total | 14.164
|  |  | TOTAL | 14.164
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 3,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 2. | Unidad | 0 | Descripción |  | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | anden lateral |  | 12 | 1.3 | 0.2 |  | 2 | 6.24
2 | anden posterior |  | 8.2 | 2 | 0.2 |  | 1 | 3.28
3 | anden frontal |  | 8.2 | 2.1 | 0.2 |  | 1 | 3.444
|  |  | Sub total | 12.964
|  |  | TOTAL | 12.964
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 4,10
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 3. | Unidad | 0 | Descripción |  | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 1/2" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal | [5 empty] | 8 | 8
2 | fachada posterior | [5 empty] | 16 | 16
|  |  | Sub total | 24
|  |  | TOTAL | 24
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 4,2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 3.01 | Unidad | M3 | Descripción |  | SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 |  |  | 4.2 |  |  |  | 1 | 4.2
2 |  |  | 3.9 |  |  |  | 1 | 3.9
3 |  |  | 2.8 |  |  |  | 1 | 2.8
4 |  |  | 3.2 |  |  |  | 1 | 3.2
5 |  |  | 3.7 |  |  |  | 1 | 3.7
6 |  |  | 3.9 |  |  |  | 1 | 3.9
7 |  |  | 3.4 |  |  |  | 1 | 3.4
|  |  | Sub total | 25.1
|  |  | TOTAL | 25.1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 5,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 4.01 | Unidad | UN | Descripción |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | anden lateral |  | 12 | 1.3 | 0.08 |  | 2 | 2.496
2 | anden posterior |  | 8.2 | 2 | 0.08 |  | 1 | 1.312
3 | anden frontal |  | 8.2 | 2.1 | 0.08 |  | 1 | 1.3776
|  |  | Sub total | 5.1856
|  |  | TOTAL | 5.1856
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 5,2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 4.02 | Unidad | ML | Descripción |  | COLUMNA 0.12 X 0.25 M, CONCRETO 20.7MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  |  |  | 2.1 |  | 2 | 4.2
2 | fachada posterior |  |  |  | 2.1 |  | 4 | 8.4
|  |  | Sub total | 12.6
|  |  | TOTAL | 12.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 5,3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 5. | Unidad | 0 | Descripción |  | VIGA 0.12 X 0.25 M, CONCRETO 20.7MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  | 4 |  |  |  | 1 | 4
2 | fachada posterior |  | 4.8 |  |  |  | 1 | 4.8
|  |  | Sub total | 8.8
|  |  | TOTAL | 8.8
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 5,4
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 5.01 | Unidad | M3 | Descripción |  | POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 |  |  | 1.3 | 0.8 | 0.1 |  | 1 | 0.104
2 |  |  | 1.1 | 0.85 | 0.1 |  | 1 | 0.0935
3 |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.1 |  | 1 | 0.048
4 |  |  | 0.6 | 1 | 0.1 |  | 1 | 0.06
5 |  |  | 1 | 0.85 | 0.1 |  | 1 | 0.085
6 |  |  | 0.85 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0.0935
7 |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.1 |  | 1 | 0.072
|  |  | Sub total | 0.556
|  |  | TOTAL | 0.556
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 5,5
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 5.02 | Unidad | ML | Descripción |  | MESON 20.7 MP (300PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M, A= 0,65M D=1/2"
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
division area oscura
1 | meson | [5 empty] | 3.5 | 3.5
|  |  | Sub total | 3.5
|  |  | TOTAL | 3.5
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 6-01
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 5.04 | Unidad | M3 | Descripción |  | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | kg/m2 | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Malla 8mm |  | 1.3 | 0.8 |  | 1.04 | 5.3262 | 5.7609
2 |  |  | 1.1 | 0.85 |  | 0.935 | 5.3262 | 4.6563
3 |  |  | 0.6 | 0.8 |  | 0.48 | 5.3262 | 1.2272
4 |  |  | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 5.3262 | 7.6698
5 |  |  | 1 | 0.85 |  | 0.85 | 5.3262 | 3.8482
6 |  |  | 0.85 | 1.1 |  | 0.935 | 5.3262 | 4.6563
7 |  |  | 0.8 | 0.9 |  | 0.72 | 5.3262 | 2.7611
|  |  | Sub total | 30.5798
|  |  | TOTAL | 30.5798
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 7-1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 6. | Unidad | 0 | Descripción |  | PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
division area oscura
1 | columnas |  | 2 |  |  |  | 2 | 4
2 | horizontales |  | 4.2 |  |  |  | 2 | 8.4
|  |  | Sub total | 12.4
|  |  | TOTAL | 12.4
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 7-2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 6.01 | Unidad | UND | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA HR 200X200X6.35 MM (1/4") INC 4 TORNILLOS 3/8"
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
division area oscura
1 | columnas | [5 empty] | 2 | 2
2 | horizontales | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Sub total | 4
|  |  | TOTAL | 4
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 8-1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 7.01 | Unidad | ML | Descripción |  | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | area total |  | 11.7 | 5.7 |  |  |  | 66.69
|  |  | Sub total | 66.69
|  |  | TOTAL | 66.69
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 8-2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 7.02 | Unidad | UN | Descripción |  | PORCELANATO TOSCANA IVORY
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | area total |  | 11.7 | 5.7 |  |  |  | 66.69
|  |  | Sub total | 66.69
|  |  | TOTAL | 66.69
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 8-3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 8. | Unidad | M2 | Descripción |  | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50X10
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | perimetro |  | 32.4 |  |  |  | 1 | 32.4
|  |  | Sub total | 32.4
|  |  | TOTAL | 32.4
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 8-4
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 8.01 | Unidad | M2 | Descripción |  | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | enchape muro baños |  | 10.4 |  | 2 |  | 1 | 20.8
| enchape poseta |  | 2.2 |  | 2 |  | 1 | 4.4
|  |  | Sub total | 25.2
|  |  | TOTAL | 25.2
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 9,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 8.03 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE TIERRA Y GRAMA
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Fachada lateral |  | 10 | 1.2 |  |  | 1 | 12
| fachada principal |  | 10 | 1.6 |  |  | 1 | 16
|  |  | Sub total | 28
|  |  | TOTAL | 28
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista
1
2

## 9,2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 8.04 | Unidad | M2 | Descripción |  | BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Fachada lateral |  | 10 | 0.1 | 0.3 |  | 2 | 0.6
2 | fachada principal |  | 10 | 0.1 | 0.3 |  | 2 | 0.6
|  |  | Sub total | 1.2
|  |  | TOTAL | 1.2
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista
1
2

## 10,01
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 9.01 | Unidad | M2 | Descripción |  | MURO LADRILLO PRESADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
division area oscura
1 | muros meson |  | 0.6 |  | 0.84 |  | 3 | 1.512
|  |  | Sub total | 1.512
|  |  | TOTAL | 1.512
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 10,2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 9.02 | Unidad | M3 | Descripción |  | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  | 3.6 |  | 2.1 |  | 1 | 7.56
2 | fachada posterior |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 2 | 10.08
|  |  | Sub total | 17.64
|  |  | TOTAL | 17.64
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 10-3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 10 | Unidad | 0 | Descripción |  | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | muro baños |  | 7.84 |  | 2.5 |  | 1 | 19.6
2 | muro poseta |  | 0.6 |  | 2 |  | 1 | 1.2
3 | rack |  | 2.6 |  | 2 |  | 1 | 5.2
|  |  | Sub total | 26
|  |  | TOTAL | 26
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 10-4
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 10.01 | Unidad | M3 | Descripción |  | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  | 3.6 |  | 2.1 |  | 1 | 7.56
2 | fachada posterior |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 2 | 10.08
3 | fachadas laterales |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 2 | 38.76
4 | muro baños |  |  |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
5 | muro poseta |  | 0.6 |  | 2 |  | 2 | 2.4
| rack |  | 2.6 |  | 2 |  | 2 | 10.4
|  |  | Sub total | 71.7
|  |  | TOTAL | 71.7
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 10,5
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 10.02 | Unidad | M3 | Descripción |  | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  | 3.6 |  | 2.1 |  | 1 | 7.56
2 | fachada posterior |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 2 | 10.08
3 | muro baños |  | 5.6 |  | 2.5 |  | 1 | 14
|  |  | Sub total | 31.64
|  |  | TOTAL | 31.64
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 10,6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 10.03 | Unidad | M2 | Descripción |  | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0.11, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
| estanteria |  | 10 | 0.6 |  |  |  | 6
| DINTEL |  | 36 | 0.5 |  |  |  | 18
|  |  | Sub total | 24
|  |  | TOTAL | 24
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 11,01
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 10.05 | Unidad | M2 | Descripción |  | ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS METALICAS CUBIERTA
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | correas horizontales |  | 8.3 |  |  |  | 6 | 49.8
2 | correas verticales |  | 14 |  |  |  | 8 | 112
|  |  | Sub total | 161.8
|  |  | TOTAL | 161.8
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 11,02
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 10.06 | Unidad | M2 | Descripción |  | PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | cubierta 2 aguas |  | 14 |  | 4.2 | 58.8 | 2 | 117.6
|  |  | Sub total | 117.6
|  |  | TOTAL | 117.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 11,03
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | #REF! | Unidad | #REF! | Descripción |  | PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA SIN INSTALAR
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | cubierta 2 aguas |  | 14 |  | 4.2 | 58.8 | 2 | 117.6
|  |  | Sub total | 117.6
|  |  | TOTAL | 117.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 11,4
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 11.01 | Unidad | ML | Descripción |  | ESTUCO PLASTICO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  | 3.6 |  | 2.1 |  | 1 | 7.56
2 | fachada posterior |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 2 | 10.08
3 | muro baños |  | 5.6 |  | 2.5 |  | 1 | 14
4 | Rack |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 6
5 | fachadas laterales |  | 11.4 |  | 1.7 |  | 2 | 38.76
|  |  | Sub total | 76.4
|  |  | TOTAL | 76.4
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 11,5
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 11.02 | Unidad | M2 | Descripción |  | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  | 3.6 |  | 2.1 |  | 1 | 7.56
2 | fachada posterior |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 2 | 10.08
3 | Rack |  | 2.3 |  | 2 |  | 2 | 9.2
4 | fachadas laterales |  | 12 |  | 1.7 |  | 2 | 40.8
5 | columnas |  | 3.85 | 0.4 |  |  | 8 | 12.32
6 | cuchillas |  | 2.8 |  | 1 |  | 2 | 5.6
|  |  | Sub total | 85.56
|  |  | TOTAL | 85.56
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 11,6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 11.03 | Unidad | M2 | Descripción |  | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | fachada principal |  | 3.6 |  | 2.1 |  | 1 | 7.56
2 | fachada posterior |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 2 | 10.08
3 | fachadas laterales |  | 12 |  | 1.7 |  | 2 | 40.8
4 | columnas |  |  | 0.4 | 3.55 |  | 8 | 11.36
5 | cuchillas |  | 2.8 |  | 1 |  | 2 | 5.6
6 | muro baños |  | 5.6 |  | 2.5 |  | 1 | 14
3 | Rack |  | 2.3 |  | 2 |  | 2 | 9.2
|  |  | Sub total | 98.6
|  |  | TOTAL | 98.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 12,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 11.05 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | cielo raso |  | 11.7 | 5.7 |  |  |  | 66.69
|  |  | Sub total | 66.69
|  |  | TOTAL | 66.69
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 12. | Unidad | 0 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | puerta principal |  |  | 1.6 | 3.5 |  | 1 | 5.6
|  |  | Sub total | 5.6
|  |  | TOTAL | 5.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 12.01 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | puertas oficinas |  | 0.8 |  | 2.2 | 1.76 | 3 | 5.28
2 | puerta baño |  | 0.8 |  | 2.2 | 1.76 | 1 | 1.76
|  |  | Sub total | 7.04
|  |  | TOTAL | 7.04
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13. | Unidad | 0 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Ventanas existentes |  | 3.8 |  | 1.85 | 7.03 | 6 | 42.18
2 | fachada frontal |  | 4 |  | 1.55 | 6.2 | 1 | 6.2
3 | Fachada posterior |  | 2.3 |  | 1.55 | 3.565 | 2 | 7.13
4 | area meson |  | 3.5 |  | 1.1 | 3.85 | 1 | 3.85
|  |  | Sub total | 59.36
|  |  | TOTAL | 59.36
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,4
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.01 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Ventanas existentes |  | 3.8 |  | 1.85 | 7.03 | 6 | 42.18
2 | fachada frontal |  | 4 |  | 1.55 | 6.2 | 1 | 6.2
3 | Fachada posterior |  | 2.3 |  | 1.55 | 3.565 | 2 | 7.13
|  |  | Sub total | 55.51
|  |  | TOTAL | 55.51
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,5
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.02 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL. 20 2 X 0.70 M
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | PUERTA RACK | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.03 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Puerta posterior |  |  | 1 | 2.1 |  | 1 | 2.1
|  |  | Sub total | 2.1
|  |  | TOTAL | 2.1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,7
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.04 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 1.5 X 0.75 M
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Puerta baños | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Sub total | 2
|  |  | TOTAL | 2
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,8
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.05 | Unidad | UN | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 1.5 X 0.75 M
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | division oficinas 1 |  | 5.6 |  | 3 |  | 1 | 16.8
|  |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 | 0.72
2 | division oficinas 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 3
|  |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 | 0.72
3 | division oficinas 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 3
|  |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 | 0.72
|  |  | Sub total | 24.96
|  |  | TOTAL | 24.96
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,9
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.06 | Unidad | M2 | Descripción |  | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | BAÑO LAVAMANOS |  | 1 | 0.6 |  |  | 1 | 0.6
|  |  | Sub total | 0.6
|  |  | TOTAL | 0.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,10
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.07 | Unidad | UN | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SANDBLASTING
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | division oficinas 1 |  | 5.6 |  | 3 |  | 1 | 16.8
|  |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 | 0.72
2 | division oficinas 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 3
|  |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 | 0.72
3 | division oficinas 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 3
|  |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 1 | 0.72
4 | puerta principal |  | 1.6 |  | 2.1 |  | 1 | 3.36
|  |  | Sub total | 28.32
|  |  | TOTAL | 28.32
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 13,11
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.08 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA NORMAL INSTALADA
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
| area meson |  | 3.4 |  | 1.1 | 3.74 | 1 | 3.74
|  |  | Sub total | 3.74
|  |  | TOTAL | 3.74
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 14,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.1 | Unidad | M2 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | cubierta 2 aguas |  | 14 |  | 4.2 | 58.8 | 2 | 117.6
|  |  | Sub total | 117.6
|  |  | TOTAL | 117.6
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 14. | Unidad | 0 | Descripción |  | TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR . INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Instalacion tablero | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,02
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 13.11 | Unidad | M2 | Descripción |  | ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Acometida tablero | [5 empty] | 11.3 | 11.3
|  |  | Sub total | 11.3
|  |  | TOTAL | 11.3
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 14. | Unidad | 0 | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aterrizaje red electrica | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,04
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 14.01 | Unidad | M2 | Descripción |  | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Instalacion tablero | [5 empty] | 12 | 12
|  |  | Sub total | 12
|  |  | TOTAL | 12
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,05
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 15. | Unidad | 0 | Descripción |  | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | Instalacion tablero | [5 empty] | 11 | 11
|  |  | Sub total | 11
|  |  | TOTAL | 11
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,06
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 15.01 | Unidad | UND | Descripción |  | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | panel led | [5 empty] | 11 | 11
2 | panel redondo | [5 empty] | 1 | 1
3 | reflectores | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Sub total | 14
|  |  | TOTAL | 14
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,07
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 15.02 | Unidad | ML | Descripción |  | PANEL LED 60X60 W
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | panel led | [5 empty] | 11 | 11
|  |  | Sub total | 11
|  |  | TOTAL | 11
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,08
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 15.03 | Unidad | UND | Descripción |  | PANEL LED REDONDO 18 W
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | panel led | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,9
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 15.04 | Unidad | PTO | Descripción |  | REFLECTOR LED 100W IP 65 USO EXTERIOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | panel led | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Sub total | 2
|  |  | TOTAL | 2
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 15,10
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 15.05 | Unidad | PTO | Descripción |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 10X4 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED, RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCA CON DIVISIÓN.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | canaleta | [5 empty] | 34 | 34
|  |  | Sub total | 34
|  |  | TOTAL | 34
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 16,1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 15.07 | Unidad | UN | Descripción |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aire acondicionado | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | Sub total | 3
|  |  | TOTAL | 3
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 17,01
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 17.01 | Unidad | ML | Descripción |  | TUBERIA PVC CONDUIT 1/2'' RED DATOS EXTERIOR
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | RED VOZ Y DATOS | [5 empty] | 10 | 10
|  |  | Sub total | 10
|  |  | TOTAL | 10
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 17,02
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 17.02 | Unidad | ML | Descripción |  | CABLE DE DATOS CATEGORIA 6A CERTIFICADO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | RED VOZ Y DATOS | [5 empty] | 18 | 18
|  |  | Sub total | 18
|  |  | TOTAL | 18
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 17,03
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 17.03 | Unidad | UND | Descripción |  | INSTALACIÓN PUNTOS DE DATOS Y VOZ
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | RED VOZ Y DATOS | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | Sub total | 3
|  |  | TOTAL | 3
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 17,04
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 17.04 | Unidad | UND | Descripción |  | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y VOZ
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | RED VOZ Y DATOS | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | Sub total | 3
|  |  | TOTAL | 3
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 17,05
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 17.05 | Unidad | UND | Descripción |  | PATCH CORD DE 3 METROS CAT 6A
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | RED VOZ Y DATOS | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | Sub total | 3
|  |  | TOTAL | 3
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 17,06
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 17.06 | Unidad | UND | Descripción |  | JACK BLINDADO RJ45 CAT. 6A
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | RED VOZ Y DATOS | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | Sub total | 3
|  |  | TOTAL | 3
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,01
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.1 | Unidad | UND | Descripción |  | SALIDA SANITARIA ORINAL 2"
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | salida sanitaria | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,02
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.02 | Unidad | UND | Descripción |  | SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | salida sanitaria | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,03
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.03 | Unidad | UND | Descripción |  | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | salida sanitaria | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Sub total | 2
|  |  | TOTAL | 2
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,04
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.04 | Unidad | UND | Descripción |  | SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | salida sanitaria | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,05
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.05 | Unidad | UN | Descripción |  | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aparato sanitario | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,06
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.06 | Unidad | UN | Descripción |  | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aparato sanitario | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,07
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.07 | Unidad | UN | Descripción |  | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aparato sanitario | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,08
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.08 | Unidad | UN | Descripción |  | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aparato sanitario | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,09
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.09 | Unidad | UN | Descripción |  | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aparato sanitario | [5 empty] | 7 | 7
|  |  | Sub total | 7
|  |  | TOTAL | 7
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,10
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.1 | Unidad | UN | Descripción |  | VALVULA DE CORTE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | aparato sanitario | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,11
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.11 | Unidad | ML | Descripción |  | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | red sanitario | [5 empty] | 8 | 8
|  |  | Sub total | 8
|  |  | TOTAL | 8
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,12
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.12 | Unidad | UN | Descripción |  | TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8"
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | reposicion de tapa |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,13
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.13 | Unidad | UN | Descripción |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | nueva caja |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Sub total | 1
|  |  | TOTAL | 1
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista

## 18,14
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE MEMORIA DE CÁLCULO DE OBRA
|  | Código: FO-DIE-10 |  | Versión: 02 |  | Fecha de aprobación: 09/09/2020
Nombre del proyecto / Objeto del contrato |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TALLER DE OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | [7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN
2021-10-08
Ítem | 18.14 | Unidad | UN | Descripción |  | LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS
No. | Actividad |  | Largo | Ancho | Alto | Área | Cantidad | Total | DETALLE GRÁFICO Y/O FOTOGRAFÍA
1 | nueva caja | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | Sub total | 2
|  |  | TOTAL | 2
| Nombre: | [5 empty] | Nombre:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:
| Supervisor / Interventor | [5 empty] | Contratista